ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по капитальному ремонту: электромонтажные работы по замене электропроводки в здании МБУК Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области, расположенного по адресу: Новосибирская область, Татарский район,  с. Зубовка, ул. Ленина 5а

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

- Требования к качественным характеристикам работ:

  - Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий настоящего Контракта.

  - Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

  - При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
|  | СП 70.13330.2012 | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

  - Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

- Требования к объемам выполненных работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| демонтаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,21 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 2 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,6 | ФЕРр67-4-3 |  |
| монтаж |  |  |  |  |  |
| 3 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 2,1 | ФЕРм08-02-390-01 |  |
| 4 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16x16 мм | 100 м | 2 | ФССЦ-20.2.05.04-0023 |  |
| 5 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2 | ФЕРм08-02-399-01 |  |
| 6 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,11 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 |  |
| 7 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,09 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 |  |
| 8 | Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55 | шт | 8 | ФССЦ-20.5.02.06-0004 |  |
| 9 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,15 | ФЕРм08-03-591-01 |  |
| 10 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 1,5 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 |  |
| 11 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,06 | ФЕРм08-03-591-08 |  |
| 12 | Розетка открытой проводки с заземлением | 100 шт | 0,06 | ФССЦ-20.4.03.05-0004 |  |
| 13 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,54 | ФЕРм08-03-594-14 |  |
| 14 | Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа: PRB/S 218 с ЭМПРА | шт | 54 | ФССЦ-20.3.03.04-0291 |  |

- Требования к безопасности работ:

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

- Требования к результатам работ:

  - Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

  - Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

  - По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

  - Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ.

- Условия выполнения работ:

  - Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

  - Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

  - Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

  - Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

  - Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

  - Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

  - Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего контракта.

  - Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

  - Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

  - Работы по огнезащитному покрытию деревянных конструкций должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, требованиям техники безопасности. Доставку строительных материалов осуществляет подрядная организация. Повреждение изделий, в процессе доставки, установки, монтажа несёт Подрядчик. Указанные повреждения устраняются силами подрядчика и за его счет.

- Гарантия качества:

  - Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации.

  - Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет пять лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

  - Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

  - Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

- Место и срок выполнения работ:

Место выполнения работ:

Новосибирская область, Татарский район с. Зубовка, ул. Ленина 5а.

Срок выполнения работ:

Начало работ – в течение 3(трех) календарных дней со дня подписания Контракта

Окончание работ  - не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания Контракта.

- Требования к качеству материалов (товаров)

  - Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

  - Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

  - Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

-  Вид, качество применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

- Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

- Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

- не выделять вредных веществ;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

- быть ремонтопригодными;

  - До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Перечень товаров (материалов),  используемый для выполнения работ

| № пп | Наименование материала | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя | ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | ГОСТ 2162-97 |
| 2 | Лента К226 |  | - |
| 3 | Электроды | диаметром: 4 мм Э42А | ГОСТ 9467-75 |
| 4 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | - |
| 5 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | - |
| 6 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 6х40 мм | - |
| 7 | Шурупы с полукруглой головкой | 4x40 мм | # ГОСТ 1144-80 |
|  | Сталь полосовая | марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | # ГОСТ 103-2006 |
|  | Краска |  | # - |
|  | Кабель-канал (короб) | "Электропласт": 16x16 мм | # ГОСТ Р 52868-2007 |
|  | Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные | типа: PRB/S 218 с ЭМПРА | # - |
|  | Выключатель | одноклавишный для открытой проводки | # ГОСТ Р 51324.1-2012 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением |  | # - |
|  | Коробка разветвительная | для открытой проводки РЕ120105, IP55 | # ГОСТ Р 50827.3-2009 |
|  | Кабель силовой | с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | # ГОСТ 16442-80 ГОСТ 31996-2012 |
|  | Кабель силовой | с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | # ГОСТ 16442-80 ГОСТ 31996-2012 |