| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) | 0,21 | 829,01 829,01 |  |  | 174 | 174 |  |  | 5,84 | 1,23 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 85% 65% |  |  |  | 148 113 435 |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) | 0,6 | 905,79 897,26 | 8,53 7,46 |  | 543 | 538 | 5 4 |  | 6,32 | 3,79 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 85% 65% |  |  |  | 461 352 1356 |  |  |  |  |  |
| монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) | 2,1 | 3198,94 2819,54 | 2,81 2,55 | 376,59 | 6718 | 5921 | 6 5 | 791 | 16,29 | 34,21 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  |  | 5630 3852 16200 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-20.2.05.04-0023 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16x16 мм (100 м) | 2 | 862,34 |  | 862,34 | 1725 |  |  | 1725 |  |  |
| 5 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) | 2 | 592,32 482,48 | 16,14 4,73 | 93,7 | 1185 | 965 | 32 9 | 188 | 2,82 | 5,64 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  |  | 925 633 2743 |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,11 | 35313,13 |  | 35313,13 | 3884 |  |  | 3884 |  |  |
| 7 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,09 | 50574,36 |  | 50574,36 | 4552 |  |  | 4552 |  |  |
| 8 | ФССЦ-20.5.02.06-0004 | Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55 (шт) | 8 | 74,61 |  | 74,61 | 597 |  |  | 597 |  |  |
| 9 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) | 0,15 | 6520,92 5705,15 | 42,36 11,65 | 773,41 | 978 | 856 | 6 2 | 116 | 31,6 | 4,74 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  |  | 815 558 2351 |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт.) | 1,5 | 496,94 |  | 496,94 | 745 |  |  | 745 |  |  |
| 11 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) | 0,06 | 7059,76 6239,69 | 42,36 11,65 | 777,71 | 424 | 374 | 3 1 | 47 | 34,56 | 2,07 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  |  | 356 244 1024 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-20.4.03.05-0004 | Розетка открытой проводки с заземлением (100 шт) | 0,06 | 6569,89 |  | 6569,89 | 394 |  |  | 394 |  |  |
| 13 | ФЕРм08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) | 0,54 | 47691,57 38564,16 | 1679,31 452,27 | 7448,1 | 25753 | 20825 | 907 244 | 4021 | 213,6 | 115,34 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  |  | 20016 13695 59464 |  |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-20.3.03.04-0291 | Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа: PRB/S 218 с ЭМПРА (шт) | 54 | 2245,46 |  | 2245,46 | 121255 |  |  | 121255 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 168927 | 29653 | 959 265 | 138315 |  | 167,02 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 216724 |  |  |  |  | 167,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 138315 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 959 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29918 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 28351 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 19446 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 216724 |  |  |  |  |  |  | 43344,80 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 260068,80 |  |  |  |  | 167,02 |
| Составил: ___________________________Техник 1 категории Грабельников Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Проверил: ___________________________Техник 1 категории Киршбаум И.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Проверил: ___________________________Техник 1 категории Киршбаум И.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |